АКТ

приемки законченного строительством объекта

газораспределительной системы

Газоснабжение жилого дома (сеть газораспределения)

_______________________________

(наименование и адрес объекта)

г. Нефтеюганск                                                                                                «__» ___________ _г.

Приёмочная комиссия в составе:  председателя комиссии – представителя заказчика

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:

генерального подрядчика          генеральный директор ОАО «НефтеюганскГаз»  Маркисеев А.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации технический директор ОАО «НефтеюганскГаз»  Найдёнов С.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком______________________________________________________

предъявлен к приемке законченный строительством объект   «Газоснабжение жилого дома»(сеть газораспределения) по адресу:  _____________________________________

(наименование объекта)

На законченном строительством объекте

(наименование объекта)

Субподрядными организациями ________-_____________________________________________

выполнены следующие виды работ ______-____________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Проект разработан                ______________________

(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ      ____________г.             окончание работ       _____________г.

(месяц, год)                                                                       (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002 или ТСН по приёмке.

Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации). _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(виды испытаний)

2.

Решение приёмочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «      »          20___г.

ОБЪЕКТ  ПРИНЯТ

Председатель комиссии                                     _______________________________/___________/

(подпись)

Место печати

Представитель

Эксплуатационной организации                       ______________________________/С.А.Найдёнов/

(подпись)

ОБЪЕКТ  СДАН

Представитель

Генерального подрядчика

Генеральный директор ОАО «НефтеюганскГаз»___________________________/А.Г.Маркисеев/

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)